СИММЕТРИЧНЫЕ, НЕСИММЕТРИЧНЫЕ И НЕСИНУСОИДАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ В ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЯХ С ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

В работе проводится расчет трехфазных электрических цепей, содержащих динамическую нагрузку. Расчет несимметричных и несинусоидальных режимов проводится методом симметричных составляющих. Заданы сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности генератора и динамической нагрузки (двигателя). В первой части трехфазный генератор с динамической нагрузкой (двигателем) рассчитывается в симметричном режиме (Рис. 1) и при однофазном или междуфазном коротком замыкании (Рис. 2). Строятся векторные диаграммы симметричного и несимметричного режима, проводится проверка баланса активной мощности генератора и динамической нагрузки. Во второй части рассчитывается несинусоидальный режим трехфазного симметричного генератора с динамической нагрузкой (Рис. 3). Дополнительно предлагается построить график суммарной мгновенной мощности генератора или двигателя в симметричном, аварийном и несинусоидальном режиме.

Рис. 1. Симметричный режим генератора с динамической нагрузкой

Рис. 2. Несимметричный режим генератора с динамической нагрузкой; короткое замыкание фазы А генератора; короткое замыкание между фазами С и А (СА) генератора.

Рис. 3. Несинусоидальный режим симметричной трехфазной цепи

Числовые данные приведены в Таблице 1; N - номер учебной группы, n - номер, под которым фамилия студента записана в журнале группы. Фазная ЭДС генератора , для всех вариантов  Ом.

Числовые данные  параметров элементов                                    Таблица 1.

| n | КЗ | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | B |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | C |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | AB |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | BC |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | CA |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | A |  |  |  | 4 |  |  |
| 8 | B |  |  |  | 4 |  |  |
| 9 | C |  |  |  | 4 |  |  |
| 10 | AB |  |  |  | 4 |  |  |
| 11 | BC |  |  |  | 4 |  |  |
| 12 | CA |  |  |  | 4 |  |  |
| 13 | A |  |  |  | 3 |  |  |
| 14 | B |  |  |  | 3 |  |  |
| 15 | C |  |  |  | 3 |  |  |
| 16 | AB |  |  |  | 3 |  |  |
| 17 | BC |  |  |  | 3 |  |  |
| 18 | CA |  |  |  | 3 |  |  |
| 19 | A |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 20 | B |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 21 | C |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 22 | AB |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 23 | BC |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 24 | CA |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 25 | A |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 26 | B |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 27 | C |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 28 | AB |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 29 | BC |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 30 | CA |  |  |  | 1,5 |  |  |

1 часть. Симметричный режим трехфазного генератора с динамической нагрузкой

1.1. Рассчитать токи двигателя в симметричном режиме. Нарисовать в масштабе векторные диаграммы токов, фазных и линейных напряжений генератора и двигателя.

1.2.   Определить активную мощность генератора и двигателя.

2 часть. Симметричный и несимметричный режим трехфазного генератора с динамической нагрузкой

2.1. Рассчитать ток короткого замыкания, токи в фазах генератора и двигателя методом симметричных составляющих. Проверить выполнение 1го закона Кирхгофа во всех узлах трехфазной цепи.  Рассчитать фазные и линейные напряжения генератора и двигателя. Нарисовать в масштабе векторные диаграммы токов, фазных и линейных напряжений генератора и двигателя.

2.2. Составить баланс активной мощности генератора и двигателя.

3 часть. Несинусоидальный режим трехфазного генератора с динамической нагрузкой

3.1. Фазная ЭДС симметричного трехфазного генератора

В, амплитуды гармоник

, , . Рассчитать мгновенные и действующие значения токов в двигателе, фазных и линейных напряжений двигателя, напряжения .

3.2. Составить баланс активной мощности генератора и двигателя.

4 часть *(выполняется по указанию преподавателя).

Построить графики мгновенных мощностей фаз генератора или двигателя во всех рассмотренных режимах нагруженного генератора. Построить график суммарной мощности. Сделать вывод о уравновешенности трехфазной системы в рассмотренных режимах.