Экзаменационные вопросы по курсу «Теоретические основы электротехники»

(I часть) ЭЛ-17

- Основные интегральные  величины: ток, напряжение, ЭДС. Основные понятия электрических цепей. Классификация электрических цепей.

- Основные элементы линейных электрических цепей постоянного тока. Активные и пассивные элементы. Двухполюсники и трехполюсники.

- Закон Ома и обобщенный закон Ома для линейной электрической цепи постоянного тока. Потенциальная диаграмма.

- Активный двухполюсник. Идеальный источник тока и идеальный источник напряжения. Схемы замещения реальных источников энергии. Эквивалентное преобразование активных участков электрической цепи.

- Пассивный двухполюсник. Последовательное и параллельное соединение пассивных двухполюсников, смешанное соединение. Трехполюсники. Эквивалентное преобразование пассивных участков электрической цепи.

- Матрично-топологическое описание схемы. Граф схемы. Матрица соединений, главных контуров и разрезов (сечений). Основное свойство топологических матриц.

- Законы Кирхгофа. Матричная запись законов Кирхгофа.

- Понятие обобщенной ветви. Матричная запись закона Ома. Частные случаи.

- Метод контурных токов. Алгоритм решения. Особенности составления контурных уравнений при наличии ветвей с источниками тока. Матричная запись МКТ.

- Метод узловых потенциалов. Алгоритм решения. Матричная запись МУП. Матрица узловых проводимостей. Применение метода узловых потенциалов  для случая y=2 (формула "двух узлов"). Пример использования.

- Принцип наложения и метод наложения. Входная и взаимная проводимость. Пример использования метода наложения для расчета токов в линейных цепях постоянного тока.

- Линейные соотношения между токами и напряжениями. Принцип компенсации и его использование для расчета токов и напряжений в линейных цепях постоянного тока.

- Энергетические соотношения в линейных электрических цепях постоянного тока. Мощность в цепях постоянного тока.

- Метод эквивалентного генератора в цепях постоянного тока. Опытное определение параметров активного двухполюсника.

- Передача энергии от активного двухполюсника к пассивному двухполюснику в цепях постоянного тока. Условие передачи максимальной мощности.

- Основные понятия цепей синусоидального тока. Мгновенное значение тока, напряжения, ЭДС. Действующее значение тока, напряжения, ЭДС. Связь действующих значений напряжения и тока для резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

- Резистивный, индуктивный, емкостной элемент в линейных электрических цепях  синусоидального тока. Связь между током и напряжением (компонентные уравнения). Связь действующих значений напряжения и тока для резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

- Мгновенная мощность в линейных электрических цепях синусоидального тока. Мгновенная мощность резистивного, индуктивного, емкостного элемента. Активная мощность.

- Комплексный метод расчета линейных цепей синусоидального тока. Представление синусоидальных величин векторами и комплексными числами. Математические операции с комплексными числами.

- Комплекс амплитудного (максимального) значения. Комплекс действующего значения. Показание приборов (амперметра, вольтметра) в электрических цепях синусоидального тока.

- Связь комплексов токов и напряжений на элементах электрической цепи синусоидального тока при использовании комплексного метода расчета (закон Ома в комплексной форме).

- Векторная диаграмма токов. Топографическая диаграмма напряжений. Показание ваттметра (пример расчета, расчет с помощью ВДТ и ТДН).

- Пассивный двухполюсник в цепи синусоидального тока. Комплексное сопротивление и комплексная проводимость.  Треугольник напряжений и сопротивлений.  Треугольник токов и проводимостей.

- Мощность в линейных электрических цепях синусоидального тока. Мгновенная мощность, полная мощность, активная мощность. Активная мощность резистивного, индуктивного и емкостного элементов.

- Знаки мощностей и направление передачи энергии между двумя активными двухполюсниками в цепях синусоидального тока. Показание ваттметра. Условия передачи максимальной мощности от источника энергии к приемнику.

- Определение параметров пассивного двухполюсника при помощи амперметра, вольтметра и ваттметра. Последовательная и параллельная схема замещения пассивного двухполюсника.

- Активная, реактивная, полная мощность в электрических цепях синусоидального тока.  Коэффициент мощности. Комплексная мощность. Баланс мощностей в линейных электрических цепях синусоидального тока.

- Явление взаимной индукции. Индуктивно-связанные элементы цепи. Коэффициент связи. Взаимная индуктивность.

- Разметка индуктивно-связанных катушек. Определение одноименных и разноименных зажимов.

- Последовательное соединение индуктивно-связанных элементов цепи. ТДН при согласованном и встречном соединении катушек.

- Параллельное соединение индуктивно-связанных катушек. Развязка индуктивных связей (эквивалентная замена индуктивных связей).

- Воздушный трансформатор. ТДН ненагруженного трансформатора. Вносимое сопротивление. Идеальный трансформатор.

- Резонанс в неразветвленной цепи. Резонансная частота, граничные частоты, добротность, характеристическое сопротивление резонансного контура. Резонансные и частотные характеристики.

- Резонансные свойства цепи при параллельном соединении резистивного, индуктивного и емкостного элементов. Резонансные и частотные характеристики.

- Резонанс в разветвленных электрических цепях. Энергетические соотношения при резонансе.

- Представление периодических несинусоидальных кривых токов и напряжений тригонометрическим рядом Фурье. Порядок расчета линейной цепи несинусоидального тока.

- Действующее и среднее значение периодических напряжений и токов. Показание приборов (амперметров, вольтметров, ваттметров) в цепи несинусоидального тока.

- Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических кривых.

- Резонансные явления при несинусоидальных периодических токах и напряжениях.

- Мощность в линейных цепях при несинусоидальных периодических токах и напряжениях.

- Четырехполюсники, классификация четырехполюсников. Уравнения четырехполюсников в А-параметрах при прямом и обратном питании. Симметричные и несимметричные четырехполюсники.

- Четырехполюсники, классификация четырехполюсников. Уравнения четырехполюсников в Z и Y-параметрах.

- Эквивалентные схемы замещения четырехполюсников. Определение параметров эквивалентных схем замещения.

- Определение А-параметров несимметричного четырехполюсника из режима холостого хода и короткого замыкания.

- Определение входного сопротивления четырехполюсника в режиме холостого хода и короткого замыкания, при произвольной нагрузке. Связь входных сопротивлений и А-параметров.

- Режим согласованной нагрузки. Вторичные параметры четырехполюсников. Определение вторичных параметров симметричного четырехполюсника.

- Соединение четырехполюсников. Первичные и вторичные параметры при каскадном соединении симметричных четырехполюсников (цепочечная схема).

- Частотные электрические фильтры. Классификация.

- Низкочастотные фильтры типа «к». Частотные характеристики.

- Высокочастотные фильтры типа «к». Частотные характеристики.

- Технологии машинного ввода данных об электрической схеме в компьютер. Топологические списки.

- Теорема существования и единственности решений уравнений электрических схем. Понятие особого контура и особого разреза.

- Технологии машинного формирования уравнений электрических схем по методу узловых потенциалов: метод поэлементного вклада.

Лектор потока Жохова М.П.