Содержание лекций (II часть)

Лекция 1
Глава 4. Трехфазные цепи синусоидального тока

         4.1. Понятие о многофазных системах ЭДС, напряжения и тока

         4.2. Виды соединений фазных обмоток генератора

         4.3. Виды соединений фаз трехфазной нагрузки
Лекция 2
          4.4. Способы соединения генератора и нагрузки

          4.5. Расчет трехфазных цепей

          4.6. Мощность трехфазной цепи

          4.7. Измерение мощности в трехфазной цепи
Лекция 3
          4.8. Метод симметричных составляющих. Представление  несимметричной тройки ЭДС,  напряжений  и токов симметричными составляющими
          4.9. Сопротивление на фазу для разных последовательностей

          4.10. Расчет поперечной несимметрии 
Лекция 4
          4.11. Расчет продольной несимметрии 

          4.12. Расчет замыкания между фазами
          4.13. Метод системных схем замещения

Лекция 5
          4.14. Вращающееся магнитное поле

          4.15. Принцип действия асинхронного двигателя

          4.16. Несинусоидальные режимы в трехфазных цепях

     4.17. Расчет трехфазных цепей с источниками ЭДС, содержащими
             высшие гармоники

Лекция 6
Глава 5. Переходные процессы в линейных цепях
          5.1. Законы коммутации и начальные условия

           5.2. Классический метод расчета переходных процессов в линейных  

                  электрических цепях
           5.2.1. Методика расчета переходного процесса классическим методом

           5.2.2. Расчет переходного процесса классическим методом для цепи с 

                  одним накопителем

· Включение цепи с резистором и катушкой на постоянное 

                     напряжение

· Включение цепи с резистором и катушкой на синусоидальное напряжение
· Включение цепи с резистором и конденсатором  на постоянное напряжение (заряд конденсатора)
· Включение цепи с резистором и конденсатором  на синусоидальное  напряжение
 Лекция7  

              5.2.3. Расчет переходного процесса классическим методом для цепи с 

               двумя накопителями

· Разряд конденсатора на цепь с резистором и катушкой
· Включение 
[image: image1.wmf]RLC

- контура на постоянное напряжение
· Подключение 
[image: image2.wmf]RLC

- контура к источнику синусоидального напряжения

 Лекция 8 
             5.3. Операторный метод расчета переходных процессов в   

              линейных электрических цепях
             5.3.1. Связь оригиналов и изображений

     5.3.2. Законы Кирхгофа в операторной форме. Операторные  

     схемы замещения. Операторный закон Ома.
     5.3.3. Расчет переходных процессов операторным методом

     5.3.4. Переход от изображения к оригиналу. Теорема разложения.

     5.3.5. Расчет операторным методом преходящей составляющей.

     5.3.6. Свойства корней полинома 
[image: image3.wmf]2

()

Fp

.
 Лекция 9
                     5.4. Расчет переходных процессов в цепи при воздействии ЭДС 
                     произвольной формы с помощью интеграла Дюамеля
                     5.4.1. Переходная функция и переходная проводимость

                     5.4.2. Импульсные возмущения и процессы

           5.4.3. Использование формул Дюамеля при воздействии ЭДС   

           произвольной формы.

Лекция10
                    5.5. Переходные процессы при "некорректных" коммутациях

                    5.6. Расчет переходных процессов методом дискретных схем  

                    замещения

                    5.7. "Жесткие" и "дребезжащие" модели электрических цепей

               5.8. Метод переменных состояния. Аналитические методы 
               расчета переходных процессов*
Лекция 11 

Глава 6. Установившиеся режимы в нелинейных цепях
             6.1. Нелинейные резистивные цепи постоянного тока

        6.2. Методы анализа нелинейных резистивных цепей постоянного
        тока
         6.2.1. Аналитические методы расчета нелинейных цепей
         6.2.2. Графические методы расчета нелинейных цепей
     6.2.3. Численный расчет нелинейных резистивных цепей

Лекция 12 

        6.3. Магнитные цепи при постоянных потоках
        6.3.1. Основные понятия и законы магнитных цепей.
        6.3.2. Допущения, принимаемые при расчете магнитных цепей.

         6.3.3. Основные законы магнитной цепи. Аналогия между магнитной  

        и электрической цепью
Лекция 13 

       6.4. Нелинейные электрические цепи переменного тока
             6.4.1. Трудности, возникающие при расчете нелинейных цепей  

                      переменного тока
            6.4.2. Допущения при расчете установившихся режимов в 
                       нелинейных цепях переменного тока
            6.4.3. Методы расчета нелинейных цепей переменного тока
             6.5. Цепи с вентилями

Лекция 14
             6.6.  Индуктивные и емкостные нелинейные элементы в цепи переменного тока
             6.6.1. Элементы теории ферромагнетизма

             6.6.2. Потери в сердечниках из ферромагнитных материалов

  6.6.3. Формы кривых тока и напряжения в катушке с     ферромагнитным сердечником. Расчет по мгновенным значениям
· Намагничивание от источника синусоидального напряжения
· Намагничивание от источника синусоидального тока

6.6.4. Эквивалентные синусоиды и зависимость между потокосцеплением и током
Лекция 15
6.7. Векторная диаграмма и эквивалентная схема катушки с ферромагнитным сердечником
6.7.1. Схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником без учета активного сопротивления обмотки и рассеяния
6.7.2. Схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником с учетом активного сопротивления обмотки и рассеяния
6.8. Нелинейные электрические цепи, содержащие катушки с ферромагнитным сердечником и конденсаторы
6.8.1. Феррорезонанс напряжений

6.8.2. Феррорезонанс токов

6.9. Ферромагнитные стабилизаторы напряжения
Лекция 16 

Глава 7. Переходные процессы в нелинейных цепях

7.1. Особенности расчета переходных процессов в нелинейных цепях
7.2. Выход на установившийся режим

7.3. Методы расчета переходных процессов

· Метод условной линеаризации
· Метод кусочно-линейной аппроксимации

· Метод аналитической аппроксимации нелинейной характеристики

· Метод усреднения

· Численные методы расчета переходных процессов

7.4. Изображение траекторий переходных процессов на фазовой плоскости.
    Замечание: * отмечен материал для самостоятельного изучения по предоставленным учебным материалам

_1356031109.unknown

_1357326781.unknown

