Содержание работы

- Определить установившийся режим линий до коммутации.

- Рассчитать волны, возникающие в линиях при коммутациях.

- Рассчитать прямые и обратные волны в линиях за время t после коммутации.

- Построить графики распределения напряжения и тока вдоль линий в момент времени t после коммутации.

- Построить график изменения напряжения в точке Д в линии за время t после коммутации.

Указания

- Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

- Числовые данные параметров схемы приведены в таблице и выбираются в соответствии с номером группы.