Министерство науки и высшего образования РФ

Кафедра ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Расчетное задание №1

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

«Разветвленная цепь постоянного тока»

| Студент: |  |
| --- | --- |
| Группа: |  |
| Вариант: |  |
| Подпись студента: |  |
| Дата сдачи: |  |
| Дата защиты: |  |
| Оценка: |  |
| Преподаватель: |  |
| Подпись преподавателя: |  |

Москва 2024

Задание на расчетное задание №1

Часть I

- Записать по законам Кирхгофа систему уравнений для определения неизвестных токов и ЭДС в ветвях схемы.

- Определить ЭДС в первой ветви и токи во всех ветвях схемы методом контурных токов (МКТ). Проверить выполнение законов Кирхгофа. Определить показание вольтметра.

- Для исходной схемы определить узловые потенциалы (относительно выбранного базового узла), используя найденные значения токов и ЭДС первой ветви и закон Ома для участка цепи.

- Составить систему уравнений по методу узловых потенциалов (МУП) для исходной схемы (базовый узел тот же, что при выполнении п. 3). Подставив найденные в п. 3 значения узловых потенциалов, проверить выполнение системы узловых уравнений.

- Составить баланс мощностей (БМ) и произвести оценку погрешности.

- Определить ток во второй ветви (R2, E2) методом эквивалентного генератора (МЭГ).

- Определить входную проводимость второй ветви.

- Определить взаимную проводимость второй ветви и k-ветви.

- Определить величину и направление ЭДС, которую необходимо дополнительно включить:

а) во вторую ветвь,

б) в k-ветвь,

чтобы ток во второй ветви увеличился в два раза и изменил свое направление (при постоянстве всех остальных параметров схемы).

- Найти и построить график зависимости тока k-ветви от:

а) тока второй ветви,

б) сопротивления второй ветви (при постоянстве всех остальных параметров схемы).

- Найти и построить график зависимости мощности, выделяющейся в сопротивлении R2 при его изменении от 0 до ∞ и при постоянстве всех остальных параметров схемы.

k=1 для (N+n) четных, k=3 для (N+n) нечетных,

где N – номер группы, n – порядковый номер, под которым фамилия студента записана в журнале группы.

Часть II (компьютерная часть) *

12. Произвести моделирование электрической цепи в MATLAB/Simulink:

- Выполнить пп. 2, 3 части I расчетного задания№1 в MATLAB/Simulink;

- Выполнить измерение параметров эквивалентного генератора (ЭДС и внутреннего сопротивления) по п. 6 части I расчетного задания №1 в MATLAB/Simulink.

* Данная часть задания не является обязательной и выполняется только по желанию студента!

Методические указания к выполнению расчетного задания№1

Часть I

1. Номер схемы (таблица 1) соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

2. Числовые данные параметров схемы приведены в таблице 2 и выбираются в соответствии с номером группы.

3. Окончательные результаты расчета пп. 2 и 3 должны быть получены для исходной схемы (запрещается осуществлять расчеты по пп. 2 и 3 на основе эквивалентных преобразований электрической цепи).

4. При выполнении п. 6 режим холостого хода (ХХ) второй ветви используется для определения ЭДС эквивалентного генератора. При этом расчет токов в схеме, образовавшейся в результате разрыва второй ветви, следует выполнять МУП с приведением схемы ХХ к схеме с двумя узлами. Кроме того, в п. 6 необходимо осуществить сравнение значения тока второй ветви, найденного на основе применения МЭГ, с результатами расчета из п. 2.

Часть II (компьютерная часть)

5. Не допускается выполнять в схеме эквивалентные преобразования. Исключением является представление ЭДС в первой ветви источником тока.

Правила оформления и сдачи расчетного задания№1

Часть I

- Образец титульного листа представлен на стр. 1. При сдаче расчетного задания титульный должен быть полностью заполнен студентом.

- Все пункты расчетного задания выполняются самостоятельно и в сроки, установленные лектором (8 учебная неделя). Расчетное задание сдается в рукописном виде на листах формата А4 (запись с одной стороны листа) с обязательной нумерацией всех страниц (на титульном листе номер страницы не указывается).

- Листы расчетного задания скрепляются степлером или скрепкой.

- На второй странице расчетного задания приводятся исходная схема с указанием выбранного направления токов ветвей и исходные данные в соответствии с номером группы и номером, под которым фамилия студента записана в журнале группы.

- В каждом пункте расчетного задания должно быть написано задание.

- Расчет указанными методами (МКТ, МУП, МЭГ и т.д.) сопровождается приведением расчетных схем с необходимыми пояснениями. Кроме того, в обязательном порядке должны быть приведены все промежуточные схемы, используемые в расчетах.

- В расчетном задании должны быть приведены подробные выкладки численного расчета (включая промежуточные вычисления).

- Графики (пп. 10, 11) аккуратным образом строятся на миллиметровой (клетчатой) бумаге простым карандашом с обязательным указанием масштаба, подписью и размерностью осей, а также с обозначением и численным выражением полученных зависимостей. Каждый график должен быть подписан, а рядом с ним необходимо привести численные данные, использованные для построения соответствующих зависимостей.

Допускается построение графиков зависимостей в компьютерных программах при соблюдении вышеописанных правил оформления.

Часть II (компьютерная часть)

9. В п. 12 расчетного задания прилагаются скриншоты с расчетными схемами и результатами измерений. Измерительные приборы должны быть обозначены таким образом, чтобы было возможным визуально идентифицировать искомые токи и напряжения на расчетных схемах.

10. Результаты расчета части II расчетного задания должны совпадать с результатами расчета части I. Для подтверждения совпадения расчетов в п. 12 расчетного задания необходимо составить сравнительную таблицу с результатами расчета токов и напряжений по частям I и II.

Таблица 1 – Расчетные схемы

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |

| 7. | 8. |
| --- | --- |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |

| 13. | 14. |
| --- | --- |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |

| 19. | 20. |
| --- | --- |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |

Таблица 2 – Числовые данные параметров схем

| № группы | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом | R7, Ом | R8, Ом | E2, B | E3, B | E4, B | E5, B | E6, B | E7, B | E8, B | J, А | I1 А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 5 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 5 7 4 6 3 8 3 7 4 10 12 16 12 10 6 | 4 5 3 4 5 6 5 5 3 8 8 12 6 5 5 | 6 4 5 5 4 3 4 4 5 12 10 6 6 5 5 | 5 6 7 5 6 4 6 6 7 10 10 8 10 8 10 | 8 4 8 6 8 7 8 4 8 16 12 14 8 6 4 | 7 8 6 7 5 4 5 8 6 14 14 8 5 2 8 | 2 3 2 4 4 2 4 3 2 4 8 4 4 2 3 | 8 8 6 6 4 4 8 8 7 14 12 8 4 7 3 | 30 40 20 35 20 50 40 80 40 60 70 100 45 50 50 | 40 30 35 20 40 20 80 60 70 80 40 40 60 50 40 | 20 50 40 40 60 45 120 100 80 40 80 90 65 60 30 | 50 20 25 60 50 30 100 40 50 100 120 60 30 30 60 | 30 40 30 20 30 40 60 80 60 60 40 80 40 35 60 | 20 20 30 30 40 25 80 40 60 40 60 50 30 20 20 | 40 50 60 40 30 20 60 100 120 80 80 40 50 40 20 | 2 4 4 4 4 4 8 8 8 4 4 4 4 5 2 | 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 |